## 电器 1
电气配件明细--江苏
序号 | 货品代码 | 货品名称 | 规格 | 型号 | 品牌 | 采购数量 | 基本单位 | 单价 | 质保期 | 备注
1 | 01CJ1788 | 继电器 |  | RXM4LB2P7-220V | 正泰 | 1 | 个
2 | 01CR5150 | 熔断器 |  | RT28-32-2A | 正泰 | 1 | 个
3 | 01CR5151 | 熔断器 |  | RT28-32(4A) | 正泰 | 1 | 个
4 | 01JC8009 | 接触器 |  | LC1D15011M7C.380V | 正泰 | 1 | 个
5 | 01BA9205 | 编码器 |  | ZSP3806-003G-2000BZ1-5L-C6PX |  | 1 | 台
6 | 01BJ2035 | 接触器 |  | CJX1-85/22/220V | 正泰 | 1 | 台
7 | 01CJ4856 | 继电器 |  | MY4N-GS-220 | 正泰 | 1 | 个
8 | 01CJ5478 | 接触器 |  | CJX2-1810/220V | 正泰 | 1 | 个
9 | 01BD2339 | 断火限位器 |  | LX44（101）-20A | 正泰 | 1 | 个
10 | 01CD0961 | 断路器 |  | DZ47-60-2P/40A | 正泰 | 1 | 个
11 | 01CZ6113 | 三相固态整流器 |  | JGX-3-60A(4860) |  | 1 | 个
12 | 01QTWJ01199 | 报警器黄色 |  | ND2警示灯声光报220V |  | 1 | 个
13 | 01YA9082 | 遥控器 |  | F21-E1B(两发） |  | 1 | 件
14 | 01BJ5624 | 接触器 |  | NXC-25 36V | 正泰 | 1 | 个
15 | 01CJ0469 | 接触器 |  | CJX2-1801/36V | 正泰 | 1 | 台
16 | 01CJ2079 | 接触器 |  | CJX2-2501/36V | 正泰 | 1 | 个
17 | 01AG1791 | 压力继电器 |  | JCS-02-N | 正泰 | 1 | 台
18 | 01CD5442 | 断路器 |  | NM1-250S/3300.225A | 正泰 | 1 | 个
19 | 01CJ5936 | 继电器 |  | LY2NJ -220V | 正泰 | 1 | 个
20 | 01AK7129 | 控制器 |  | RMG88.62C2 |  | 1 | 个
21 | 01CJ5708 | 接触器 |  | CJX2-0901/220V | 正泰 | 1 | 个
22 | 01JC9188 | 继电器 |  | JZX-22F/2Z-220V | 正泰 | 1 | 个
23 | 01KZQ005 | 控制器 |  | LME21.430C2BT |  | 1 | 个
24 | 01CS1783 | 时间继电器 |  | DH48S-S-220v | 正泰 | 1 | 个
25 | 01AJ5104 | 继电器 |  | RJ2S-CL-D24 | 正泰 | 1 | 个
26 | 01BJ0462 | 接触器 |  | CJX2-6511/220V | 正泰 | 1 | 台
27 | 01BJ0470 | 接触器 |  | CJX2-9511/220V | 正泰 | 1 | 台
28 | 01BJ2207 | 接触器 |  | CJX2-4011/220V | 正泰 | 1 | 个
29 | 01CD0964 | 断路器 |  | DZ47-60-3P/10A | 正泰 | 1 | 个
30 | 01JB6619 | 继电器 |  | RXM2LB2P7/220V | 正泰 | 1 | 台
31 | 01KB8610 | 控制变压器 |  | (BK-50 ) 380V-220V/11-12 | 正泰 | 1 | 台
32 | 01BPQ41 | 变频器 |  | H1000 |  | 1 | 个
33 | 01GJ284 | 充电器 | 60V(电动三轮车） | 60V(电动三轮车） |  | 1 | 个
34 | 01JDQ0100 | 中间继电器 | 8角36V/AC | 8角36V/AC | 正泰 | 1 | 套
35 | 01KZQ0510 | 控制器 |  | FX3U-4AD |  | 1 | 台
36 | 01BB6549 | 变压器 |  | NDK(BK)-200 380V-220V | 正泰 | 1 | 台
37 | 01CJ7984 | 时间继电器 |  | AH3-3/30S 220V | 正泰 | 1 | 个
38 | 01CR3504 | 熔断器 |  | 10A | 正泰 | 1 | 个
39 | 01AJ5732 | 接触器 |  | CJX2-8011/220V | 正泰 | 1 | 个
40 | 01WA9206 | 一体化温度变送器 |  | SUP-P300 |  | 1 | 个
41 | 01CJ2265 | 四极集电器 |  | 60A |  | 1 | 件
42 | 01JD2659 | 继电器 |  | JZX-22F(D)2Z-AC36V(8角) | 正泰 | 1 | 个
43 | 01BJ2406 | 电磁接触器 |  | GMC-12-220V | 正泰 | 1 | 个
44 | 01CD6365 | 断路器 |  | DZ108-20 | 正泰 | 1 | 个
45 | 01DB6665 | 断路器 |  | GV2.ME08C 2.5-4A | 正泰 | 1 | 个
46 | 01JCQ98 | 接触器 |  | CJ20-160-380v | 正泰 | 1 | 个
47 | 01AK3919 | 控制器 |  | SQN75-254A21B |  | 1 | 个
48 | 01AK7717 | 控制器 |  | LGB22.330A27 |  | 1 | 台
49 | 01WA7199 | 显示器 |  | 22寸（AOC) |  | 1 | 台
50 | 01BD3054 | 断路器 |  | NM10-250/330/250A | 正泰 | 1 | 个
51 | 01BT8576 | 调压过滤器 |  | SFC400 |  | 1 | 只
52 | 01CD1768 | 断路器 |  | NXB-63-3P-63A | 正泰 | 1 | 个
53 | 01CJ0468 | 接触器 |  | CJX2-1801/220V | 正泰 | 1 | 台
54 | 01CJ3192 | 继电器 |  | G7T-1112S-24V | 正泰 | 1 | 个
55 | 01CJ5233 | 继电器 |  | JQX-10F-3C-220 | 正泰 | 1 | 个
56 | 01CJ5257 | 继电器 |  | JQX-10F-3C-24V | 正泰 | 1 | 个
57 | 01FA6765 | 风门执行器 |  | SM-10R-15S/90° |  | 1 | 个
58 | 01JA10534 | 接触器 |  | LC1D11500m7c-220V | 正泰 | 1 | 台
59 | 01QTWJ1641 | 感应器 |  | PR12-4DN |  | 1 | 个
60 | 01DQ235 | 40A断火限位器 |  | 10T | 正泰 | 1 | 个
61 | 01DQ236 | 红外线限位器 |  | SFLX05-01-36V-强磁 |  | 1 | 个
62 | 01CJ2250 | 接触器 |  | CJX2-2501/220V | 正泰 | 1 | 个
63 | 01CJ3683 | 接触器 |  | CJX2-3201/36V | 正泰 | 1 | 个
64 | 01CD0962 | 断路器 |  | DZ47-60-2P/20A | 正泰 | 1 | 个
65 | 01CD5439 | 断路器 |  | DZ47-60-1P-16A | 正泰 | 1 | 个
66 | 01KA8872 | 控制器 |  | SQN90-240B2793 |  | 1 | 台
67 | 01AD2589 | 塑料外壳式断路器 |  | CFM1-800L-800A | 正泰 | 1 | 个
68 | 01CD7974 | 断路器 |  | DZ47-60-4P-60A | 正泰 | 1 | 个
69 | 01AC3526 | 传感器 |  | 511.954603745 ,0-400BAR,4-20MA |  | 1 | 个
70 | 01CD1212 | 断路器 |  | DZ47-60-2P/60A | 正泰 | 1 | 个
71 | 01CD1767 | 断路器 |  | DZ47-60-3P-20A | 正泰 | 1 | 个
72 | 01CD1770 | 断路器 |  | DZ47LE-63-2P-60A | 正泰 | 1 | 个
73 | 01AB6459 | 编程控制器 |  | FX3U-128MR-ES-A |  | 1 | 个
74 | 01BD5453 | 断路器 |  | DZ158-125-4P-100A | 正泰 | 1 | 个
75 | 01JDQ111 | 中间继电器 |  | 欧姆龙8脚 5A/AC24 | 正泰 | 1 | 个
76 | 01KZQ058 | 编程控制器 |  | FX3u-48MR |  | 1 | 台
77 | 01QTWJ1680 | 气动式自动排水器 |  | BECKDG |  | 1 | 个
78 | 01CGQ028 | 倾角传感器 |  | LVT542T |  | 1 | 个
79 | 01CGQ029 | 倾角传感器 |  | LVT528T |  | 1 | 个
80 | 01BYQ15 | 水压力变送器 |  | SUP-P300 |  | 1 | 个
81 | 01DQ9654 | 报警器（红色） |  | ND2警示灯声报警器220V |  | 1 | 个
82 | 01DQ9655 | 报警器（绿色） |  | ND2警示灯声报警器220V |  | 1 | 个
83 | 01CJ0977 | 接触器 |  | CJX2-3210/220V | 正泰 | 1 | 个
84 | 01CJ2098 | 继电器 |  | RJ1S-CL-DC-24V | 正泰 | 1 | 个
85 | 01JC9106 | 继电器 |  | RJ2S-CL-A220V | 正泰 | 1 | 个
86 | 01CGQ030 | 温度传感器 |  | PT100 |  | 1 | 个
87 | 01CH1795 | 互感器 |  | 150/5 |  | 1 | 个
88 | 01HC9238 | 互感器 |  | 200/5A |  | 1 | 个
89 | 01QTWJ1700 | 温度变送器 |  | SBWZ |  | 1 | 个
90 | 01DLQ073 | 断路器 |  | 2000A | 正泰 | 1 | 台
91 | 01SB9257 | 三极集电器 |  | 60A |  | 1 | 个
92 | 01CD0862 | 断路器 |  | DZ47-60-3P-40A | 正泰 | 1 | 个
93 | 01JCQ92 | 接触器 |  | CJX2-1210/220v | 正泰 | 1 | 个
94 | 01BS1482 | 时间继电器 |  | HHS1-1(DH14S) 220v | 正泰 | 1 | 台
95 | 01KA9173 | 控制器 |  | FX2N-4AD |  | 1 | 台
96 | 01KZ0002 | 控制器 |  | SCU 2.2-5/220(new) |  | 1 | 台
97 | 01CJ1210 | 继电器 |  | MY2NJ-24V | 正泰 | 1 | 个
98 | 01JB5401 | 继电器 |  | MY2NJ-220V | 正泰 | 1 | 个
99 | 01JDQ108 | 时间继电器 |  | HHS5-A-DC24V | 正泰 | 1 | 个
100 | 01JD2660 | 继电器 |  | TH-N120TAKP 125A(100-150)A | 正泰 | 1 | 个
101 | 01CH1796 | 互感器 |  | MK1-0.66 150/5 |  | 1 | 个
102 | 01CR5152 | 熔断器 |  | 6A/陶瓷管 | 正泰 | 1 | 个
103 | 01CD1771 | 断路器 |  | DZ47LE-63-3P-60A | 正泰 | 1 | 个
104 | 01BYQ17 | 变压器 |  | SBK-1500VA | 正泰 | 1 | 台
105 | 01AJ2034 | 接触器 |  | CJX1-110-22/220V | 正泰 | 1 | 台
106 | 01AJ3334 | 电磁接触器 |  | GMC-85 220V | 正泰 | 1 | 个
107 | 01AJ5442 | 接触器 |  | S-N150-100V | 正泰 | 1 | 个
108 | 01CG0517 | 热过载继电器 |  | JR36-160-120A | 正泰 | 1 | 台
109 | 01CJ3684 | 接触器 |  | CJX2-3201/220V | 正泰 | 1 | 个
110 | 01CY4561 | 编程控制器 |  | FX3U-64MR/ES-A |  | 1 | 个
111 | 01JA05 | 继电器板 |  | Z-JDQ | 正泰 | 1 | 块
112 | 01RB10651 | 热过载继电器 |  | LRE08N/2.5-4A | 正泰 | 1 | 只
113 | 01ZZ9340 | 热过载继电器 |  | LRE14N | 正泰 | 1 | 个
114 | 01JDQ114 | 继电器 |  | G2R-2-24VDC-针式8脚 | 正泰 | 1 | 个
115 | 01CD5144 | 断路器 |  | DZ47-60-2P-10A | 正泰 | 1 | 个
116 | 01BD8549 | 断路器 |  | DZ158-125-3P-100A | 正泰 | 1 | 个
117 | 01CD4902 | 断路器 |  | DZ47-60-3P-32A | 正泰 | 1 | 个
118 | 01CJ5105 | 接触器 |  | CJX2-1810-36V | 正泰 | 1 | 个
119 | 01CJ5333 | 接触器 |  | CJX2-1201/36v | 正泰 | 1 | 个
120 | 01CY3875 | 调压过滤器 |  | AFR-2000 |  | 1 | 只
121 | 01KZQ055 | 控制器 |  | LMG21·330B27 |  | 1 | 个
122 | 01DLQ074 | 断路器 |  | 60A（三级） | 正泰 | 1 | 个
123 | 01DLQ075 | 断路器 |  | 20A（二级） | 正泰 | 1 | 个
124 | 01CGQ017 | 压力传感器 |  | PT-5500 |  | 1 | 套
125 | 01AR4850 | 热过载继电器 |  | NR2-25-13A | 正泰 | 1 | 个
126 | 01CG0532 | 热过载继电器 |  | JR36-160-160A | 正泰 | 1 | 个
127 | 01CR3789 | 热过载继电器 |  | GTH-22/3-5（4-6）A | 正泰 | 1 | 个
128 | 01CR5153 | 熔断器 |  | 16A | 正泰 | 1 | 个
129 | 01BPQ037 | 变频器 |  | 11KW |  | 1 | 台
130 | 01AJ6098 | 接触器 |  | S-N125.220V | 正泰 | 1 | 个
131 | 01CR1775 | 熔断器 |  | 20A | 正泰 | 1 | 个
132 | 01BC9137 | 变压器 |  | (NDK-50)380V-220V/36-24-12-6 | 正泰 | 1 | 台
133 | 01SA3219 | 三菱编程控制器 |  | FX3SA-20MR-CM |  | 1 | 台
134 | 01CJ2221 | 继电器 |  | HHC68B-3Z/220V | 正泰 | 1 | 个
135 | 01CJ7117 | 时间继电器 |  | JSZ3-A-C-220V | 正泰 | 1 | 个
136 | 06DQ8489 | 遥控器 |  | F23-A++(S)TX |  | 1 | 个
137 | 01KZQ060 | 控制器 |  | FX2N-16EX |  | 1 | 个
138 | 01ZK8862 | 控制器 |  | FX2N-16EYR |  | 1 | 个
139 | 01AB4516 | 编程控制器 |  | FX3U-80MR/ES-A |  | 1 | 个
140 | 01CD1123 | 断路器 |  | DZ47-60/1P/10A | 正泰 | 1 | 个
141 | 01ZX5615 | 电动执行器 |  | EAE-20 30/4-20MA |  | 1 | 个
142 | 01CD0957 | 断路器 |  | NXB-63-1P-20A | 正泰 | 1 | 个
143 | 01KZQ061 | 编程控制器 |  | FX3U-80MT/ES-A |  | 1 | 台
144 | 01SB201 | 管式交换器 |  | OR-600 |  | 1 | 台
145 | 01BD1769 | 断路器 |  | NM10-100-330/100A | 正泰 | 1 | 个
146 | 01CD0960 | 断路器 |  | DZ47-60-2P/32A | 正泰 | 1 | 个
147 | 01CH2486 | 互感器 |  | 300/5 |  | 1 | 个
148 | 01CH6538 | 互感器 |  | BH-0.66 100I 1500/5A |  | 1 | 个
149 | 01ZA6764 | 紫外线探火器 |  | BC1000A0220U/E |  | 1 | 个
150 | 01BC020 | 编码器 |  | REC80B30A-15N7M2C-600BM |  | 1 | 个
151 | 01CGQ004 | 条码定位传感器 |  | OLM200-1002 |  | 1 | 套
152 | 01BD5157 | 断路器 |  | NM1-63S-3300-40A | 正泰 | 1 | 个
153 | 01CH5097 | 互感器 |  | BH-0.66 60I 600/5A |  | 1 | 个
154 | 01CR5435 | 热过载继电器 |  | JR36-20-22A | 正泰 | 1 | 个
155 | 01CD4903 | 断路器 |  | DZ47-60-1P-32A | 正泰 | 1 | 个
156 | 01DB7499 | 断路器 |  | 3VU-1340/16A | 正泰 | 1 | 个
157 | 01SB6512 | 时间继电器 |  | HHS5C-BC（AH3-3）110v | 正泰 | 1 | 个
158 | 01CJ4465 | 接触器 |  | CJX2-1201/220V | 正泰 | 1 | 个
159 | 01CR4425 | 热过载继电器 |  | JR36-20-11A | 正泰 | 1 | 个
160 | 01BJ1612 | 接触器 |  | CJX2-1201/380V | 正泰 | 1 | 台
161 | 01CJ0467 | 接触器 |  | CJX2-1801/380V | 正泰 | 1 | 台
162 | 01AJ7976 | 接触器 |  | CJX2-1810-380v | 正泰 | 1 | 个
163 | 01BJ6567 | 接触器 |  | CJX1-16/22-220V | 正泰 | 1 | 个
164 | 01CJ3142 | 接触器 |  | CJX1-9/22*220V | 正泰 | 1 | 个
165 | 01DQ5143 | 断路器 |  | 2.5/4A | 正泰 | 1 | 个
166 | 01SB6406 | 时间继电器 |  | JSS20-48AMS/220V | 正泰 | 1 | 台
167 | 01CD2210 | 电位器 |  | WTH（118）10K-2W |  | 1 | 个
168 | 01JCQ91 | 接触器 |  | CJX2-5011/380V | 正泰 | 1 | 个
169 | 01CJ2394 | 热过载继电器 |  | JRS1-09-25-Z/6A | 正泰 | 1 | 个
170 | 01CR6623 | 热过载继电器 |  | JRSI-09-25/ 10A | 正泰 | 1 | 个
171 | 01DQ5142 | 断路器 |  | NM1-125S/3300 100A | 正泰 | 1 | 台
172 | 01DQ160 | 执行器 |  | SM-10(15秒90度） |  | 1 | 个
173 | 01DQ9681 | 管式换热器 |  | OR-600S |  | 1 | 台
174 | 01HA6766 | 火焰信号处理器 |  | C7027A 1072 |  | 1 | 个
175 | 01SA6602 | 三菱编程控制器 |  | FX2N-80MR-001 |  | 1 | 台
176 | 01AD1179 | 断路器 |  | DZ158-125-2P-100A | 正泰 | 1 | 台
177 | 01CJ5230 | 接触器 |  | LC1D80M7C | 正泰 | 1 | 个
178 | 01AD6384 | 万能断路器 |  | DW15-630A | 正泰 | 1 | 个
179 | 01DQ9682 | 压力差发讯器 |  | CS-V型 |  | 1 | 个
180 | 01DQ5144 | 万能断路器 |  | DW15-1000A. | 正泰 | 1 | 个
181 | 01BJ0461 | 接触器 |  | CJX2-6511/380V | 正泰 | 1 | 台
182 | 01CJ4751 | 接触器 |  | CJX2-0901/380V | 正泰 | 1 | 个
183 | 01CJ5142 | 接触器 |  | S-N150-240V | 正泰 | 1 | 个
184 | 01KZQ065 | 正反转自动控制器 |  | HHDF(CJZF-06) |  | 1 | 个
185 | 01BC8942 | 变频器 |  | EN600-4T0037G/3.7KW |  | 1 | 台
186 | 01CD1766 | 断路器 |  | NM1-250S/3300-160A | 正泰 | 1 | 个
187 | 01CG3287 | 热过载继电器 |  | JR36-20/16A | 正泰 | 1 | 个
188 | 01CR5434 | 热过载继电器 |  | GTH-22/3/6.5(5-8)A | 正泰 | 1 | 个
189 | 01BP1232 | 变频器 |  | 800B-4T01168-11KW |  | 1 | 台
190 | 01CD0963 | 断路器 |  | DZ267LE-32-C16 | 正泰 | 1 | 个
191 | 01CD0965 | 断路器 |  | DZ267LE-32-C20 | 正泰 | 1 | 个
192 | 01CJ6472 | 继电器 |  | HH53P/220V | 正泰 | 1 | 个
193 | 01JB8940 | 时间继电器 |  | AH3-2-6S-220V | 正泰 | 1 | 台
194 | 01BM6524 | 编码器 |  | HS35R012075AP |  | 1 | 个
195 | 01BPQ61 | US系列变频器 |  | US-750W 单进三出 |  | 1 | 个
196 | 01WJ5442 | 对反射电式传感器 |  | GSE6-P1112 |  | 1 | 个
197 | 01CD5766 | 电位器 |  | WTH18-2K2-2W |  | 1 | 个
198 | 01CD6491 | 断路器 |  | DZ47LE-32/2P-32A | 正泰 | 1 | 个
199 | 01CJ1124 | 接触器 |  | CJX2-2510/380V | 正泰 | 1 | 个
200 | 01JDQ110 | 时间继电器 |  | AH3-3-6s | 正泰 | 1 | 个
201 | 01BPQ43 | 变频器 |  | FR-A840-00052-Z60 |  | 1 | 台
202 | 01JDQ116 | 时间继电器 |  | H3Y-2-220V | 正泰 | 1 | 个
203 | 01BC9236 | 断路器 |  | DZ267LE-32-C25 | 正泰 | 1 | 个
204 | 01KZQ066 | 控制器 |  | BC-1000A0220F |  | 1 | 个
205 | 01BC021 | 编码器 |  | TRD-2TH1000BF | 光洋 | 1 | 个
206 | 01BC022 | 编码器 |  | 0CD58-E1PN-1213-C100-PRM |  | 1 | 台
207 | 01BC044 | 编码器 |  | 85820.OH30.1024.5093.0015 | Kubler | 1 | 个
208 | 01CD0959 | 断路器 |  | DZ47-60-1P/60A | 正泰 | 1 | 个
209 | 01BPQ048 | 变频器 |  | AVF200-0.374 3.7KW |  | 1 | 台
210 | 01BPQ050 | 变频器 |  | YQ3000G11-4004G 4KW |  | 1 | 台 |  |  | 佛山誉强
211 | 01ZK8867 | PH控制器 |  | PH-110 PH(0-14PH)PH-110 |  | 1 | 台
212 | 01JDQ97 | 热过载继电器 |  | LRN10N | 正泰 | 1 | 个
213 | 01CJ2185 | 时间继电器 |  | JSZ3-A-B.AC220V | 正泰 | 1 | 个
214 | 01DA8730 | 导绳器 |  | 10T |  | 1 | 套 |  |  | 3套/1套2件
215 | 01DQ5150 | 断路器 |  | NXM-1000S./3300 900A | 正泰 | 1 | 个
216 | 01CJ7981 | 电磁接触器 |  | S-N20.220V | 正泰 | 1 | 个
217 | 01CR5837 | 热过载继电器 |  | JR36-20-5A | 正泰 | 1 | 个
218 | 01KB8678 | 控制变压器 |  | (BK-100 ) 380V/220V/11-12 | 正泰 | 1 | 个
219 | 01JC6663 | 接触器 |  | LC1D12M7C | 正泰 | 1 | 个
220 | 01ZK8860 | 控制器 |  | LMG22.330B27 |  | 1 | 个
221 | 01CJ5139 | 接触器 |  | CJX2-2510/220V | 正泰 | 1 | 个
222 | 01DQ9694 | 电位器 |  | WTH118-1A2W22K |  | 1 | 个
223 | 01DQ9695 | 电位器 |  | WTH118-1A2W220K |  | 1 | 个
224 | 01DQ9696 | 电位器 |  | WTH118-1A2W-4K7 |  | 1 | 个
225 | 01KG7994 | 脉冲调速器 |  | ZJ-JKB |  | 1 | 个
226 | 01ZK8870 | 电力液压鼓式控制器 |  | YWZ4-200/25 |  | 1 | 台
227 | 01SB206 | 喷雾器 |  | YS-BPV-3000型 |  | 1 | 套
228 | 01CGQ026 | 接近传感器 |  | GAM8-18GM-N1-L1 DC6-36V(加长） |  | 1 | 个
229 | 01DQ9912 | 断火限位器 |  | LXO-40 | 正泰 | 1 | 套
230 | 01RA10603 | 燃气调压器 |  | RTJ-80/1.6DK |  | 1 | 台
231 | 01DQ5145 | 断路器 |  | NSC-250S 200A/3P | 正泰 | 1 | 个
232 | 01DQ9705 | 执行器 |  | SM-10 D2R160 |  | 1 | 个
233 | 01DLQ076 | 断路器 |  | DZ108-20/111-5-8A | 正泰 | 1 | 个
234 | 01CD7158 | 断路器 |  | DZ47-60/3P-16A | 正泰 | 1 | 个
235 | 01JDQ117 | 继电器 |  | HHS5-A(ST3PA-A) | 正泰 | 1 | 个
236 | 01AK4191 | 控制器 |  | LME22.232C2 |  | 1 | 只
237 | 01DCF214 | 电磁失电控制器 |  | DV170V |  | 1 | 个
238 | 01DQ9701 | 显示器 |  | GT1020-CBC-C |  | 1 | 个
239 | 01DQ9702 | 数字电流显示器 |  | DP3-DA2C DC-0-2A |  | 1 | 个
240 | 01BC9007 | 报警器 |  | MS-190-220V |  | 1 | 只
241 | 01CGQ034 | 传感器 |  | WB1122S01-0.5 |  | 1 | 个
242 | 01CGQ035 | 传感器 |  | WBV33U01-0.2 |  | 1 | 个
243 | 01CD8415 | 断路器 |  | DZ47-60-3P-25A | 正泰 | 1 | 个
244 | 01BD1388 | 断路器 |  | DZ47-60-1P-6A | 正泰 | 1 | 个
245 | 01WA6594 | 万能断路器 |  | DW15-1600A-380v | 正泰 | 1 | 台
246 | 01AB3697 | 变频器 |  | 2.2KW |  | 1 | 个
247 | 01DQ5146 | 继电器 |  | MY4N-J24VDC | 正泰 | 1 | 个
248 | 01CGQ036 | 传感器 |  | PM1009-832-400BG |  | 1 | 个 |  |  | 4-20MA
249 | 01CGQ037 | 压力传感器 |  | QUYX/73CXG |  | 1 | 个
250 | 01BC024 | 编码器 |  | 8.5020.1024.5110.0015 |  | 1 | 个
251 | 01BPQ44 | 变频器 |  | H1000CIMR-HB4A002 4FBC |  | 1 | 个
252 | 01CD5098 | 断路器 |  | DZ47-60-2P-16A | 正泰 | 1 | 个
253 | 01CD3682 | 断路器 |  | RDM10-400/3300-400A | 正泰 | 1 | 台
254 | 01CJ8547 | 接触器 |  | 3RT6016-1AN22/CSAB44.1ASME A17.5 220V | 正泰 | 1 | 个
255 | 01KG8989 | 过欠压保护器 |  | 63A |  | 1 | 个
256 | 01CD1245 | 电位器 |  | RV24YN-20S 10K |  | 1 | 个
257 | 01CG3639 | 高压熔断器 |  | xpnp1-10/0.5a | 正泰 | 1 | 个
258 | 01ZD8159 | 电磁失电制动器 |  | DZS3-40 |  | 1 | 个
259 | 01CG1786 | 热过载继电器 |  | JRS1-09-25/z-25A | 正泰 | 1 | 个
260 | 01CJ5891 | 继电器 |  | MKS2P-AC24V | 正泰 | 1 | 个
261 | 01JA7241 | 接触器 |  | LC1D95M7C | 正泰 | 1 | 台
262 | 01AJ2035 | 接触器 |  | LC1D15000M5C-220V | 正泰 | 1 | 台
263 | 01BPQ041 | 变频器（行走） |  | CIPR-GA70B4023ABBA-AAAAAA-8014(双闭环套）7.5 |  | 1 | 个
264 | 01BPQ042 | 变频器（升降） |  | GA70B4023-8014(双闭环套）37 |  | 1 | 个
265 | 01BPQ45 | 变频器 |  | CIMR-JB4A0005BBA |  | 1 | 个
266 | 01BPQ46 | 变频器 |  | CIPR-GA50B4005ABBA |  | 1 | 个
267 | 01CD7975 | 断路器 |  | IC65N C10A/1P | 正泰 | 1 | 个
268 | 01CD7976 | 断路器 |  | IC65N C 2A/1P | 正泰 | 1 | 个
269 | 01CD7977 | 断路器 |  | IC65N C 40A/3P | 正泰 | 1 | 个
270 | 01JCQ100 | 主接触器 |  | LC1-D95M7C | 正泰 | 1 | 个
271 | 01JCQ101 | 接触器 |  | LC1-D09M7C | 正泰 | 1 | 个
272 | 01JDQ119 | 继电器 |  | RXM2AB2BD | 正泰 | 1 | 个
273 | 01CD5147 | 断路器 |  | DZ47-60-1P-40A | 正泰 | 1 | 个
274 | 01CD6609 | 断路器 |  | DZ47LE-32-2P/16A | 正泰 | 1 | 个
275 | 01DQ5161 | 断路器 |  | NXBLE-63 3P+N 63A | 正泰 | 1 | 个
276 | 01JB6687 | 接近传感器 |  | PRL30-15DN |  | 1 | 个
277 | 01DLQ077 | 智能断路器 |  | DCW1-6300/3P 5000A(抽屉式） | 正泰 | 1 | 台
278 | 01DLQ078 | 智能断路器 |  | DCW1-6300/3P 6300A(抽屉式） | 正泰 | 1 | 个
279 | 01DLQ079 | 智能断路器 |  | DCW1-2000/3P 2000A(固定式） | 正泰 | 1 | 台
280 | 01ZZ9343 | 电位器 |  | ZJ-JKB |  | 1 | 个
281 | 01DQ5163 | 断路器 |  | CDM10-250/3300 | 正泰 | 1 | 个
282 | 01CGQ031 | 压力传感器 |  | PT5500 |  | 1 | 个
283 | 01KA9171 | 控制器 |  | FX2N-2DA |  | 1 | 台
284 | 01QTWJ1300 | 防脱器 |  | 3T |  | 1 | 个
285 | 01DQ9952 | 飞利浦金卤灯电子触发器 |  | SI51 |  | 1 | 个
286 | 01GDZC0011 | 服务器 |  | DL580 |  | 1 | 台
287 | 01ZZ9928 | 执行器 |  | SM-10-220v |  | 1 | 个 |  |  | 5s
288 | 01DQ9733 | 点火器 |  | TM681B-12B1100 |  | 1 | 个
289 | 01JCQ127 | 固态接触器 |  | SSR 200A 1600V | WEISITE | 1 | 个
290 | 01SB6775 | 管式交换器 |  | OR-600S |  | 1 | 台
291 | 01KA6258 | 控制器 |  | LME11.330C2 |  | 1 | 个
292 | 01DQ9736 | 保护断路器 |  | GV2ME14C(6-10A) | 正泰 | 1 | 个
293 | 01DQ9737 | 分信器 |  | FJ6/JTTS2-3S/9X6 |  | 1 | 个
294 | 01JCQ102 | 接触器 |  | LC1D25/BD-24VDC | 正泰 | 1 | 个
295 | 01JDQ122 | 继电器底座 |  | 汇流排10位（间距16） | 正泰 | 1 | 个
296 | 01KZQ068 | 电火花数字控制器 |  | WE6800 |  | 1 | 个
297 | 01BC025 | 拉线编码器 |  | C01580-EZPN-1213C100-PRM-200010-30Vdc/2000mm |  | 1 | 个
298 | 01DQ241 | 一体化温度变送器 |  | PT-100（长度1.5米） |  | 1 | 个
299 | 01AK3920 | 控制器 |  | SCU2.2-5/220 |  | 1 | 个
300 | 01BS9827 | 水位控制器 |  | DF-96A-220V |  | 1 | 个
301 | 01JDQ123 | 继电器 |  | PSR-1C-24-S | 正泰 | 1 | 个
302 | 01ZK8868 | 空压机控制器 |  | 汇川H2U-8A91G-XP |  | 1 | 个
303 | 01JDQ124 | 固态继电器 |  | RM1A40D75 | 正泰 | 1 | 个
304 | 01BD2186 | 电磁调速电机控制器 |  | JD1A-40 |  | 1 | 个
305 | 01AX1742 | 旋转编码器 |  | E6B2-CWZ6C-360 P/R |  | 1 | 个
306 | 01BB7748 | 编码器 |  | NOC3-S1000-2MHC |  | 1 | 个
307 | 01JDQ126 | 压力继电器 |  | 511.9546 | 正泰 | 1 | 个
308 | 01CD7978 | 断路器 |  | CDM1-100A/3300 | 正泰 | 1 | 个
309 | 01CD7979 | 断路器 |  | NSC-100A/3P | 正泰 | 1 | 个
310 | 01CJ5143 | 交流接触器 |  | LC1-D150/220V | 正泰 | 1 | 个
311 | 01HGQ019 | 互感器 |  | BH-0.66 200/5 |  | 1 | 个
312 | 01JCQ104 | 交流接触器 |  | LC1-D115/220V | 正泰 | 1 | 个
313 | 01JCQ105 | 交流接触器 |  | LC1-D65/220V | 正泰 | 1 | 个
314 | 01JDQ127 | 继电器 |  | MY2NJ/220V | 正泰 | 1 | 个
315 | 01JDQ128 | 继电器 |  | 65-100A | 正泰 | 1 | 个
316 | 01JDQ129 | 热继电器 |  | LRE14 7-10A | 正泰 | 1 | 个
317 | 01JDQ130 | 热继电器 |  | LRD4365 80-104A | 正泰 | 1 | 个
318 | 01ZZ9344 | 热过载继电器 |  | LRD35-50A | 正泰 | 1 | 个
319 | 01DQ9753 | 整流器 |  | ZL3-10A |  | 1 | 个
320 | 01KG8034 | 继电器模块八位 |  | 080808A | 正泰 | 1 | 套
321 | 01CGQ038 | 光电传感器 |  | E3FA-DN12 |  | 1 | 个
322 | 01CGQ039 | 光电传感器 |  | E3JK-DR12-C |  | 1 | 个
323 | 01GA9794 | 压力传感器 |  | JCS-02N |  | 1 | 个
324 | 01AA9866 | 电器开关 |  | GV2-MZ05C/0.63-1A | 正泰 | 1 | 个
325 | 01AG1792 | 断相与相序保护继电器 |  | XJ3-G | 正泰 | 1 | 个
326 | 01BPQ47 | 变频器 |  | GA70B4089-8014 |  | 1 | 个
327 | 01JCQ103 | 接触器 |  | LC1-D95M7C | 正泰 | 1 | 个
328 | 01JDQ125 | 中间继电器 |  | RXM2AB2BD | 正泰 | 1 | 个
329 | 01XA9293 | 小型矢量控制变频器 |  | CIMR-VB4A0005BBA |  | 1 | 个
330 | 01YQ264 | 不锈钢管道防爆阻火器 |  | DN80 |  | 1 | 个
331 | 01QT2517 | 三相电力调整器 |  | TY-SCR-3-80A |  | 1 | 台
333 | 01GL0172 | 阀门气动执行器 |  | GTD-63 |  | 1 | 个
334 | 01AB4517 | 穿针式电流控制器 |  | DIA53S724 50AF B002.AC |  | 1 | 个
335 | 01AB8418 | 编码器 |  | KC38S6-400 |  | 1 | 个
336 | 01GA6531 | 低压熔断器 |  | BSMJ0.45-40-3 | 正泰 | 1 | 条
337 | 01BJ4071 | 切换电容器接触器 |  | CDC9-6321/380V | 正泰 | 1 | 台
338 | 01BPQ48 | 变频器 |  | ER-A840-00310-Z-60 |  | 1 | 台
339 | 01AB1400 | 变频器 |  | EDS/1000-4T0022G/0037P |  | 1 | 个
340 | 01DA7483 | 断路器 |  | NSC100B3100-100A | 正泰 | 1 | 台
341 | 01JCQ109 | 接触器 |  | CJ20-250-220V | 正泰 | 1 | 个
342 | 01AB4519 | 控制器 |  | PLC FX3U-128MR |  | 1 | 台
343 | 01AG1793 | 热过载继电器 |  | TH-K120TA | 正泰 | 1 | 个
344 | 01AJ2036 | 接触器 |  | CJX2-2510 | 正泰 | 1 | 个
345 | 01AJ2360 | 接触器 |  | SN125/110V | 正泰 | 1 | 个
346 | 01CD7980 | 断路器 |  | DZ47-C63/3P | 正泰 | 1 | 个
347 | 01CD7981 | 断路器 |  | DZ47-C32/2P | 正泰 | 1 | 个
348 | 01DQ5147 | 继电器 |  | CDM1-100L/3300 | 正泰 | 1 | 个
349 | 01DQ5148 | 继电器 |  | EZD250E200A/3300 | 正泰 | 1 | 个
350 | 01HGQ018 | 互感器 |  | LMK1-0.66/30 200*5A |  | 1 | 个
351 | 01HGQ020 | 互感器 |  | LMK1-0.6650/5A |  | 1 | 个
352 | 01JCQ106 | 接触器 |  | S-T80/220V | 正泰 | 1 | 个
353 | 01JCQ107 | 接触器 |  | S-N150 220V | 正泰 | 1 | 个
354 | 01JCQ108 | 接触器 |  | LC1-D25 220V | 正泰 | 1 | 个
355 | 01JDQ131 | 继电器 |  | RJ2S-24DC | 正泰 | 1 | 个
356 | 01DLQ080 | 断路器 |  | 3RV6011-1KA10 | 正泰 | 1 | 个
357 | 01KA9172 | 控制器 |  | FXON-3A |  | 1 | 台
358 | 01CJ6366 | 接触器 |  | CJX1-12/22/220V | 正泰 | 1 | 个
359 | 01NA7014 | 变压器 |  | JBK-250 | 正泰 | 1 | 台
360 | 01QTWJ1574 | 粉桶感应器 |  | H3BP4 BC15-1X34-AP4X |  | 1 | 个
361 | 01CJ1140 | 继电器 |  | MK2P-1 220V | 正泰 | 1 | 个
362 | 01DCF226 | 电磁制动器 |  | SDZL-80.170V80NM |  | 1 | 个
363 | 01DCF227 | 电磁制动器 |  | DL1MOdi:DZS3 40 |  | 1 | 个
364 | 01DQ9792 | 整流器 |  | 输入380VAC.输出170VDC |  | 1 | 个
365 | 01JCQ111 | 接触器 |  | S-N150 | 正泰 | 1 | 个
366 | 01JCQ112 | 接触器 |  | S-N125 | 正泰 | 1 | 个
367 | 01JDQ133 | 继电器 |  | TH-T100KP380V/110V | 正泰 | 1 | 个
368 | 01JDQ135 | 继电器 |  | JR 28-25 | 正泰 | 1 | 个
369 | 01DQ9789 | 脉冲电位器 |  | A-10 |  | 1 | 个
370 | 01DQ5151 | 断路器 |  | 3P-C25 | 正泰 | 1 | 个
371 | 01DQ5152 | 断路器 |  | 3P-C32 | 正泰 | 1 | 个
372 | 01DQ5153 | 断路器 |  | 1P-C3 | 正泰 | 1 | 个
373 | 01HGQ021 | 互感器 |  | LMK-0.66/30 200/5 |  | 1 | 个
374 | 01HGQ022 | 互感器 |  | LMK-0.66/30 50/5 |  | 1 | 个
375 | 01JCQ110 | 接触器 |  | CJ*2 2510 | 正泰 | 1 | 个
376 | 01JDQ134 | 中间继电器 |  | RJ2S-CL-DC24V(带低座） | 正泰 | 1 | 套
377 | 01CD363114 | 编码器 |  | MBE205 |  | 1 | 个
378 | 01DQ9796 | 保护器 |  | XJ3-G |  | 1 | 件
379 | 01HB10148 | 互感器 |  | 2000/5A |  | 1 | 台
380 | 01CH6541 | 互感器 |  | 400/5 |  | 1 | 个
381 | 01CR4626 | 继电器 |  | JTX-2C/380V | 正泰 | 1 | 个
382 | 01JB9189 | 时间继电器 |  | AH3D-D3 | 正泰 | 1 | 台
383 | 01CJ2097 | 继电器 |  | RJIS-CL-220V | 正泰 | 1 | 个
384 | 01BPQ49 | 变频器 |  | VM1000-4T011GB/015PB 11KW/15KW |  | 1 | 台
385 | 1.5348 | 伺服驱动器 |  | sinamicc v90 1.5kw |  | 1 | 台
386 | 1.5349 | 伺服驱动器 |  | sinamicc v90 0.75kw |  | 1 | 台
387 | 01CG6360 | 传感器 |  | PT100量程0-100° |  | 1 | 个
388 | 01JDQ168 | 继电器 |  | HH52P 220V | 富士 | 1 | 个
389 | 01HGQ023 | 互感器 |  | Φ30 BH-0.66 200/5 |  | 1 | 个
390 | 01JB8942 | 时间继电器 |  | AH3-2 AC220V 10S | 正泰 | 1 | 个
391 | 01JB8943 | 和泉继电器 |  | RJIS-CL-DC24 带底座 | 正泰 | 1 | 个
392 | 01JDQ137 | 热过载继电器 |  | TH-T100KP/20A | 正泰 | 1 | 个
393 | 01JDQ138 | 中间继电器 |  | RJ2S-CL-DC24 | 正泰 | 1 | 个
394 | 01JDQ169 | 继电器 |  | FH3250ZF | 富雷德 | 1 | 个
395 | 01DQ5154 | 电极断路器 |  | IC65N 1PC20A | 正泰 | 1 | 个
396 | 01DQ5155 | 电极断路器 |  | IC65N 1PC10A | 正泰 | 1 | 个
397 | 01DQ9808 | 端子固定器 |  | TBR-F |  | 1 | 个
398 | 01HGQ024 | 互感器 |  | Φ30 BH-0.66 100/5 |  | 1 | 个
399 | 01JCQ114 | 接触器 |  | CJX2-25 | 正泰 | 1 | 个
400 | 01JDQ139 | 继电器+座 |  | LRD4367.95-120A | 正泰 | 1 | 个
401 | 01JDQ140 | 继电器+座 |  | LRD4369.110-140A | 正泰 | 1 | 个
402 | 06DQ9511 | 加粉器 |  | HP NS 1020N W1108AD |  | 1 | 个
403 | 01DQ9822 | 继电器输出模组 |  | SM322D016RELAC120V/230A | 正泰 | 1 | 个
404 | 01BP1230 | 变频器 |  | CIMR-HB4A0024FBC |  | 1 | 台
405 | 01JDQ141 | 热过载继电器 |  | LRD3355C 30-40A | 正泰 | 1 | 个
406 | 01KZQ074 | 离子型控制器 |  | ZC-KZQ-LZ |  | 1 | 个 |  |  | 燃烧机控制器
407 | 01KZQ056 | 控制器 |  | LME21.430 |  | 1 | 个
408 | 01BC028 | PLC编程控制器 |  | 6ES7 511-1AK02-0AB0 |  | 1 | 个
409 | 01BC029 | PLC编程控制器 |  | 6ES7 513-1AK02-0AB0 |  | 1 | 个
410 | 01BC030 | PLC编程控制器 |  | 6ES7 522-1BH10-0AA0 |  | 1 | 个
411 | 01BC031 | PLC编程控制器 |  | 6ES7 522-1BL10-0AA0 |  | 1 | 个
412 | 01BC032 | PLC编程控制器 |  | 6ES7 521-1HL10-0AA0 |  | 1 | 个
413 | 01BPQ043 | 变频器 |  | AC60-T3-7R5G/011P.7.5KW-11KW |  | 1 | 个 |  |  | 新型号AC70
414 | 01JDQ001 | 压力继电器 |  | JCS-02N | 正泰 | 1 | 个 |  |  | E2B-M18KS08
415 | 01DLQ082 | 断路器 |  | GV2-ME10C/4-6.3A | 正泰 | 1 | 个
416 | 01JDQ142 | 中间继电器+底座 |  | RXM4LB2.BD.24DC 14脚 | 正泰 | 1 | 盒 |  |  | 1盒按10只结算
417 | 01JDQ143 | 中间继电器+底座 |  | RXM2LB2.BD.5A.DC 8脚 | 正泰 | 1 | 盒 |  |  | 1盒按10只结算
418 | 01SB231 | 交换器 |  | OR-350 |  | 1 | 台
419 | 01JCQ97 | 交流接触器 |  | S-T100 220V | 正泰 | 1 | 个
420 | 01BB6550 | 点火变压器 |  | trf820p14 | 正泰 | 1 | 个
421 | 01JCQ99 | 接触器 |  | SC-E2SP | 正泰 | 1 | 个
422 | 01CJ0976 | 接触器 |  | CJX2-3210/36V | 正泰 | 1 | 个
423 | 01JDQ144 | 继电器 |  | MY4N-J12VDC | 正泰 | 1 | 个
424 | 01SB6672 | 缓冲器 |  | ACA2020-2N |  | 1 | 个
425 | 01ZC9346 | 熔接器 |  | 63-20 | 正泰 | 1 | 套
426 | 01DQ9837 | 执行器 |  | SAM1-60/3F |  | 1 | 个
427 | 01DQ9829 | 一体化温度变送器 |  | SD-HSM |  | 1 | 个
428 | 01BC033 | 编码器 |  | EAM580-SC9.7YPT.141160A |  | 1 | 个
429 | 01DJ8572 | 软启动器 |  | CMC-075/3-MX 75KW 380v |  | 1 | 台
430 | 01DQ5157 | 断路器(保护开关） |  | GV2-MF14C/6-10A | 正泰 | 1 | 个
431 | 01JCQ116 | 接触器 |  | LC1D25 BD 线圈24V/DC | 正泰 | 1 | 个
432 | 01JDQ145 | 直流中继继电器+底座 |  | IDEC PJ2S-CL-D24(8脚） | 正泰 | 1 | 个
433 | 01JDQ146 | 交流中继继电器+底座 |  | IDEC PJ2S-CL-AC220(8脚） | 正泰 | 1 | 个
434 | 01CGQ042 | 电感式接近开关传感器 |  | NPN 12V24V | 正泰 | 1 | 个
435 | 01BYQ20 | 变压器 |  | BK-300VA-50HZ | 正泰 | 1 | 个
436 | 01KZQ075 | 电磁失电制动器 |  | DZS1-80N DC170V |  | 1 | 个
437 | 01SB6680 | 缓冲器 |  | ACA2020-3N |  | 1 | 个
438 | 01BPQ044 | 变频器 |  | 18.5KW |  | 1 | 台
439 | 01CGQ041 | 激光测距仪传感器 |  | DT500-A311 |  | 1 | 个
440 | 01JDQ148 | 固体继电器 |  | 0SR-D24-24-3M | 正泰 | 1 | 条
441 | 01BA8601 | 变频器 |  | EN600-4T0185G/18.5KW |  | 1 | 台
442 | 01BYQ21 | 变压器 |  | SG-380V-36V 5KW | 正泰 | 1 | 个
443 | 01AJ4485 | 接触器 |  | CJX2-9511/110V | 正泰 | 1 | 个
444 | 01CGQ043 | 压力传感器 |  | KS-E-E-E-B04C-M-V-53 |  | 1 | 个
445 | 01AB1694 | 变频器 |  | EN600-4T0055G/0075P 380V/5.5kw |  | 1 | 台
446 | 01JDQ149 | 可编程时间继电器 |  | YBD-06 | 正泰 | 1 | 个
447 | 01JCQ93 | 接触器 |  | LCIE1810 | 正泰 | 1 | 个
448 | 01JCQ113 | 接触器 |  | CJ19(16)-63A-220V（CJ19-6321) | 正泰 | 1 | 个
449 | 01BPQ045 | 变频器 |  | AC300-T3-110G-132P 110KW |  | 1 | 台
450 | 01JDQ150 | 中间继电器+座 |  | DC24V-16位（带中继.带连接线） | 正泰 | 1 | 个 |  |  | 1套
451 | 01BC034 | 可编程控制器 | 80MT/ES | FX5U-80M |  | 1 | 个
452 | 01DQ5158 | 断路器 |  | 3RV6021-4EA15 | 正泰 | 1 | 个
453 | 01CJ5106 | 接触器 |  | CJX2-3201/380V | 正泰 | 1 | 个
455 | 01CD7982 | 断路器 |  | 3RV5031-4HA10 | 正泰 | 1 | 个
456 | 01DQ2310 | 断路器 |  | GV2-ME07C/1.6-2.5A | 正泰 | 1 | 个
457 | 01DQ9859 | 16点输出模块（继电器型） |  | 6ES7322-1HH01-OAAO(西门子数显） | 正泰 | 1 | 个
458 | 01JDQ151 | 继电器 |  | HH54P 5A28VDC-12VDC(14脚） | 正泰 | 1 | 个
459 | 01KZQ077 | 电磁失电制动器 |  | DZS3-40 DC170V |  | 1 | 个
460 | 01BPQ047 | 变频器 |  | VM1000B-4T011GB/015PB.11KW/15KW |  | 1 | 台
461 | 01CJ5156 | 接触器 |  | CJX2-3210-380V | 正泰 | 1 | 个
462 | 01JCQ117 | 接触器 |  | LC1D300 | 正泰 | 1 | 个
463 | 01JCQ118 | 接触器 |  | CJ20-250(220V) | 正泰 | 1 | 个
464 | 01JDQ153 | 热继电器 |  | LRN353N(23-32A) | 正泰 | 1 | 个
465 | 01BYQ23 | 变压器 |  | JMB-15KV 380V-36V | 正泰 | 1 | 台
466 | 01JDQ154 | 小八角中间继电器 |  | DC36 | 正泰 | 1 | 个
467 | 01DQ3610 | 热过载继电器 |  | LR2-D3363C(63-80A) | 正泰 | 1 | 台
468 | 01AJ2033 | 接触器 |  | CJX1-170/22/220V | 正泰 | 1 | 台
469 | 01SB6716 | 气动式自动排水器 |  | ADTV-68 |  | 1 | 个
470 | 01JDQ155 | 热过载继电器 |  | 3RU5156-3KB2 | 正泰 | 1 | 个
471 | 01SB6718 | 锯床冷却喷雾器 |  | KWC-3000 |  | 1 | 个
472 | 01BJ0459 | 接触器 |  | CJX2-4011/380V | 正泰 | 1 | 台
473 | 01XC6585 | 继电器 |  | TYPE-40.31-10A-220V（5角） | 正泰 | 1 | 个
474 | 01BJ0463 | 接触器 |  | CJX2-6511/36V | 正泰 | 1 | 台
475 | 01BPQ53 | 变频器 |  | AC80B-73-5R5G 5.5KW |  | 1 | 台
476 | 01JCQ119 | 施耐德交流接触器 |  | Schneider LC1D25 BD 线圈24V/DC | 施耐德 | 1 | 个
477 | 01JDQ156 | 施耐德A9断路器 |  | 3P 63A | 施耐德 | 1 | 个
478 | 01JDQ157 | 施耐德A9断路器 |  | 3P 20A | 施耐德 | 1 | 个
479 | 01JDQ158 | 施耐德A9断路器 |  | 2P 20A | 施耐德 | 1 | 个
480 | 01JDQ159 | 施耐德A9断路器 |  | 1P 5A | 施耐德 | 1 | 个
481 | 01JDQ160 | 和泉直流中继继电器带底座 |  | IDEC PJ2S-CL-D24（8脚）继电器和底座 | 正泰 | 1 | 套
482 | 01JDQ161 | 和泉交流中继继电器带底座 |  | IDEC PJ2S-CL-AC220（8脚） 继电器和底座 | 正泰 | 1 | 套
483 | 01GA6532 | 熔断器 |  | RS94G500V 315A | 正泰 | 1 | 个
484 | 01KZQ078 | 编码器 |  | EB58H12-H4PR-1024 |  | 1 | 个
485 | 01DQ9887 | 电力调整器 |  | CR3-D4075P AC340-460U/75A |  | 1 | 台
486 | 01DQ5159 | 断路器 |  | NSC630K/3P | 正泰 | 1 | 个
487 | 01DQ9889 | 母线转接器 |  | 60630.1-L/570A |  | 1 | 个
488 | 01DLQ083 | 断路器 |  | NSC250S/250A | 正泰 | 1 | 个
489 | 01JDQ163 | 时间继电器 |  | JSS48A | 正泰 | 1 | 个 |  |  | 含底座
490 | 01PQ0021 | 节流器 |  | GA03 |  | 1 | 个
491 | 01JCQ120 | 接触器 |  | LCID410/220V | 正泰 | 1 | 台
492 | 01BPQ55 | 变频器 |  | EN600-4T00156/0D22PA5/2.2KW |  | 1 | 台
493 | 01BPQ56 | 变频器 |  | VM1000B-4T011GB/11KW-15KW/015PB |  | 1 | 台
494 | 01JCQ125 | 接触器 |  | 9511/36V | 施耐德 | 1 | 个
495 | 01DQ9800 | 接触式调压器 |  | TDGC2-0.5 | 正泰 | 1 | 个
496 | 01SB6736 | 管式交换器 |  | XYOR-800 |  | 1 | 台
497 | 01BC038 | 旋转编码器 |  | E40OS6-1000-3-T-24 |  | 1 | 个
498 | 01BC039 | 编码器 |  | E40S6-1000-3-T-24.12-24VDC±5% | 厂家美图 | 1 | 个
499 | 01BC040 | 编码器 |  | NOC3-S1000-2MHC.8-200-00 | 厂家安邦得 | 1 | 个
500 | 01BC041 | 编码器 |  | NOC-S500-2MHT | 厂家安邦得 | 1 | 个
501 | 01JDQ164 | 热过载继电器 |  | LR9F73575 200A-330A | 施耐德 | 1 | 个
502 | 01JCQ121 | 接触器 |  | LCID245/220V | 正泰 | 1 | 台
503 | 01CC9787 | 整流器 |  | MFC70A600V |  | 1 | 个
504 | 01DQ9905 | 快速熔断器 |  | FUSEaRRGS11/00A500V | 汇熔 | 1 | 个
505 | 01BPQ57 | 科沃变频器 |  | AD350-4T2.2GB-2R |  | 1 | 台
506 | 01BK0649 | 控制变压器 |  | (BK-150)380V-220V/36-24-6 | 正泰 | 1 | 台
507 | 01BK0651 | 控制变压器 |  | (BK-100)380V-220V/36-24-12-6 | 正泰 | 1 | 台
508 | 01DQ5160 | 电动机断路器 |  | GV2-ME14C/6-10A | 正泰 | 1 | 个
509 | 01BK7913 | 控制变压器 |  | (BK-500)380V-220V | 正泰 | 1 | 个
510 | 01JDQ1630 | 中间继电器 |  | IDEC PJ2S-CL-AC220（8脚）继电器和底座 | 正泰 | 1 | 套
511 | 01BPQ58 | 变频器 |  | MD290737G/45D-7C3PHAC380-480V86.0A/50HZ/50HZ 45KW |  | 1 | 台
512 | 01JDQ165 | 中间继电器+底座 |  | JTX-3C24V/DC | 正泰 | 1 | 套
513 | 01DLQ084 | 断路器 |  | NXM-1000S/3300-1000A | 正泰 | 1 | 个
514 | 01JDQ166 | 中间继电器 |  | OMROnLY2N-J24VDC | 正泰 | 1 | 个
515 | 01KZQ0800 | 离子型制动器 |  | ZC-KZQ-LZ200-240V 50-60HZ |  | 1 | 个
516 | 01DQ9921 | 伺服驱动器 |  | CTSDA4S-B7512-M100 |  | 1 | 台
517 | 01CGQ044 | 方形开合式电流互感器 |  | BH0.66-62*33高精度1000/5A |  | 1 | 个
518 | 01CGQ045 | 方形开合式电流互感器 |  | BH0.66-102*42高精度1000/5A |  | 1 | 个
519 | 01JCQ122 | 接触器 |  | 3RT6027-1AN20.32 | 正泰 | 1 | 个
520 | 01ZK8871 | 滤油机控制器 |  | 泡沫传感器BX37001F |  | 1 | 套 |  |  | 重庆玺宝滤油机
521 | 01ZK88680 | 无功功率自动补偿控制器 |  | YSMP-12A |  | 1 | 个
522 | 01FZ6554 | 红外线防撞器 |  | LX-5M(36V) |  | 1 | 个
523 | 01JCQ123 | 接触器 |  | LC1N6511DC36V | 正泰 | 1 | 个
524 | 01JCQ124 | 切换电容器接触器 |  | RDC19-95/21B .220V 95A | 人民电器 | 1 | 个
525 | 01DQ98000 | 驱动器 |  | VF007M21A 0.75KW |  | 1 | 台
526 | 01ZZ9952 | 电机保护器 |  | HHDIF-C(20A-300A) |  | 1 | 个
527 | 01QT6149 | 电力调整器 |  | TY-SCR-3-50A |  | 1 | 台
528 | 01HGQ025 | 方形开合式电流互感器 |  | BH0.66-62*33高精度600/5A |  | 1 | 个
529 | 01CG2209 | 热过载继电器 |  | JR36-63/45A | 正泰 | 1 | 个
530 | 01JDQ120 | 热过载继电器 |  | LRN21(25-32A) | 正泰 | 1 | 个
531 | 01DQ5162 | 电动机断路器 |  | 9-14A | 正泰 | 1 | 个
532 | 01JDQ167 | 固态继电器 |  | FH3200ZF | 正泰 | 1 | 个
533 | 01AH5682 | 滑触式拉力器 |  | 三集 |  | 1 | 个
534 | 01JDQ121 | 热过载继电器 |  | LRE22(16-24A) | 正泰 | 1 | 个
535 | 01JDQ92 | 热过载继电器 |  | LRD3357C 37-50A | 正泰 | 1 | 个
536 | 01DQ9929 | 风门执行器 |  | GT31-1573 |  | 1 | 台
537 | 01CG0533 | 热过载继电器 |  | JR36-63-32A | 正泰 | 1 | 个
538 | 01BC043 | 编码器 |  | HCDEL.EXCHD-100.DCWER.DC8-24V |  | 1 | 个 |  |  | CURREWT.COMSUM10T10N50MAFXCHD-100
539 | 01JDQ136 | 热过载继电器 |  | 40-63A | 正泰 | 1 | 个
540 | 01SB6764 | 自动排水器 |  | SA6D |  | 1 | 个
541 | 01KA9175 | 伺服电机控制器 |  | SGPMS-6ROAPOA |  | 1 | 个
542 | 01DQ9936 | 整流器 |  | GP26089384 |  | 1 | 个
543 | 01CG0534 | 热过载继电器 |  | JR36-63/63A | 正泰 | 1 | 个
544 | 01CR5798 | 热过载继电器 |  | JR36-20/7.2A | 正泰 | 1 | 个
545 | 01BR5091 | 热过载继电器 |  | NR2-25/ 6A | 正泰 | 1 | 个
546 | 01SB6802 | 自动排水器 |  | SD60 |  | 1 | 个 |  |  | SA6D
547 | 01BC042 | 编码器 |  | SGMJV-08ADE6S |  | 1 | 个
548 | 01CR4556 | 熔断器 |  | RT36-00-690V-160A | 正泰 | 1 | 个
549 | 06DQ9549 | 禹鼎工业无线遥控器 |  | F21-E1B发射器手柄E卡型单配手柄 |  | 1 | 个
550 | 01CGQ0455 | 传感器 |  | PSN17.5DN.6-36V |  | 1 | 个
551 | 01DLQ085 | 施耐德A9断路器 |  | 2P 10A | 正泰 | 1 | 个
552 | 01CR8167 | 熔断器 |  | RT36-00-63A | 正泰 | 1 | 个
553 | 01CR8173 | 熔断器 |  | RDT16-00.63A | 正泰 | 1 | 个
554 | 01CR8174 | 熔断器 |  | RGS7 660V-400A | 正泰 | 1 | 个
555 | 01KG8157 | 单相电机调速器 |  | US-52 120W单排6线插针接口 |  | 1 | 台
556 | 01WJ15432 | 喷码机激光器 |  | XCT-60H |  | 1 | 个
557 | 01CR5412 | 熔断器 |  | RT16-00-100A | 正泰 | 1 | 个
558 | 06DQ9550 | 路由器 |  | LQ-09(维盟） |  | 1 | 台
559 | 01DQ9883 | 软启动器 |  | MPS5-Z055 380V 55KW 110A |  | 1 | 台 |  |  | 型号更改为RKN1-55KW
560 | 01JB8941 | 时间继电器 |  | AH3-2-60S-220V | 正泰 | 1 | 个
561 | 01SB6800 | 油路分配器 |  | RH-3500 |  | 1 | 个
562 | 01CJ7982 | 时间继电器 |  | JS14P-220V | 正泰 | 1 | 个
563 | 01CJ3705 | 继电器 |  | JTX-3C-220V | 正泰 | 1 | 个
564 | 01ZZ9954 | 可编程控制器模块 |  | 6ES7132-6BH01-OBAO | 西门子 | 1 | 个 |  |  | 西门子
565 | 01AH2263 | 四级继电器 |  | JD-4/100A | 帅星 | 1 | 个 |  |  | 牌子“帅星”
566 | 01CGQ048 | 位移传感器 |  | AWXX804D02 | 力士乐 | 1 | 个
567 | 01DQ9972 | 伺服器 |  | SQN72-4D5A20BT | 西门子 | 1 | 个
568 | 01KZQ082 | 数显压力控制器 |  | HC-Y810范围：0-40Mpa电压：DC24V螺纹直径：20mm |  | 1 | 个
569 | 01CJ1650 | 接触器 |  | CJX2-1210/380V | 正泰 | 1 | 个
570 | 01DQ9957 | 相序保护器 |  | DPA51(K25) |  | 1 | 个
571 | 01DQ9958 | 整流器 |  | ZLKS-99-4 |  | 1 | 个
572 | 01DQ9960 | 驱动器 |  | AXN35.70.4-C000F000 | 菲士 | 1 | 台
573 | 01AD6396 | 万能断路器 |  | DW15-630A | 德力西 | 1 | 台
574 | 01BJ8194 | 接触器 |  | CJX2-3201-110V | 人民 | 1 | 个
575 | 01JCQ126 | 施耐德交流接触器 |  | 40A 线圈24V/DC 注：7.5KW油泵用 | 施耐德 | 1 | 个
576 | 01DQ9963 | 施耐德电机保护器 |  | 20A 注：7.5KW 油泵用 |  | 1 | 个
577 | 01GL0208 | 自动排水器 |  | PA-68 |  | 1 | 个
578 | 01CGQ050 | 传感器 | 液位开关，约1米 | HNS3228-5-0820-000 |  | 1 | 个
579 | 01BYQ24 | 压力变送器 |  | LX-900A | 上海霍宇 | 1 | 个
580 | 01CR8175 | 熔断器 |  | RT36-00(NT00) | 熔断体 正泰 | 1 | 个
581 | 01BX1993 | 行程开关 |  | TZ-5108-2 | 正泰 | 1 | 个
582 | 01KG190 | 光电开关 |  | E3F-DS50C1-DC6-36V | 正泰 | 1 | 个
583 | 01CC5849 | 磁性开关 |  | AL-21R | 正泰 | 1 | 个
584 | 01AC0007 | 按钮开关 |  | NP4-11M/1(绿） | 正泰 | 1 | 个
585 | 01DB6024 | 电源开关 |  | S-350-24 | 正泰 | 1 | 个
586 | 01KG1241 | 接近开关 |  | PRL30-15DN 10-36DC | 正泰 | 1 | 个
587 | 01CJ1796 | 脚踏开关 |  | MD-L01 | 正泰 | 1 | 个
588 | 01CA4642 | 旋钮开关 |  | XB2-BD25 | 正泰 | 1 | 个
589 | 01ZX9833 | 接近开关 |  | PSN30-15DN-12-24VDC | 正泰 | 1 | 个
590 | 01DC6180 | 接近开关 |  | LC1.5-1K | 正泰 | 1 | 个
591 | 01JC8161 | 接近开关 |  | LJM18-5N1 | 正泰 | 1 | 台
592 | 01BG4620 | 光电开关 |  | BEN500-DFR | 正泰 | 1 | 台
593 | 01CA1093 | 旋钮开关 |  | KH-3022-3 | 正泰 | 1 | 个
594 | 01CG8359 | 光电开关 |  | E3JK-DS30D-12V-220V | 正泰 | 1 | 个
595 | 01JB6699 | 接近开关 |  | IME30-10BNSZCOS | 正泰 | 1 | 个
596 | 01AX1637 | 倾角开关 |  | LVT542T | 正泰 | 1 | 个
597 | 01BX1233 | 行程开关 |  | TZ-5104-2 | 正泰 | 1 | 个
598 | 01SC7150 | 时控开关 |  | KG316T 3A 8开8并220v | 正泰 | 1 | 个
599 | 01KG173 | 行程开关 |  | D4MC-5020-N 10A | 正泰 | 1 | 个
600 | 01BG1232 | 接近开关 |  | LE4-1K | 正泰 | 1 | 个
601 | 01CJ7901 | 接近开关 |  | CID3-2 | 正泰 | 1 | 个
602 | 01CX1608 | 行程开关 |  | JWL-11Z/3 | 正泰 | 1 | 个
603 | 01CA3183 | 按钮开关 |  | NP2-BW3361-220V（绿） | 正泰 | 1 | 个
604 | 01DB8960 | 电源开关 |  | LRS-50-24V | 正泰 | 1 | 台
605 | 01JC7223 | 接近开关 |  | Ni8-M18-AN6X-H1141 | 正泰 | 1 | 根
606 | 01CA7979 | 按钮开关 |  | NP2-BW3462 AC/DC 220V 红 | 正泰 | 1 | 个
607 | 01CG8343 | 光电开关 |  | E3F-DS30C1-DC6-36V | 正泰 | 1 | 个
608 | 01CX6602 | 行程开关 |  | LXW5-11Q1 | 正泰 | 1 | 个
609 | 01KG191 | 磁性开关 |  | AL-21R 24V/DC | 正泰 | 1 | 个
610 | 01CJ6758 | 接近开关 |  | LJA18M-10N1 | 正泰 | 1 | 个
611 | 01KG5142 | 接近开关 |  | PR18-5DN | 正泰 | 1 | 个
612 | 01CA7977 | 按钮开关 |  | NP2-BS542 红 | 正泰 | 1 | 个
613 | 01KG170 | 按钮开关 |  | LAY37-11BN | 正泰 | 1 | 个
614 | 01CD6324 | 倒顺开关 |  | HY2-20 | 正泰 | 1 | 个
615 | 01CX7415 | 行程开关 |  | YBLX-ME8108 | 正泰 | 1 | 个
616 | 01CD7843 | 电源开关 |  | S-150/24V | 正泰 | 1 | 支
617 | 01CA7978 | 按钮开关 |  | NP2-BC42 红 | 正泰 | 1 | 个
618 | 01BD4718 | 电源开关 |  | S-145W-12V | 正泰 | 1 | 个
619 | 01BD5558 | 电源开关 |  | S-145-5/220V | 正泰 | 1 | 个
620 | 01CX6473 | 磁性开关 |  | AL-07R | 正泰 | 1 | 个
621 | 01KG3219 | 光电开关 |  | SB03-1K-G | 正泰 | 1 | 个
622 | 01CA4608 | 按钮开关 |  | NP3-2 380V | 正泰 | 1 | 个
623 | 01GC2319 | 光电开关 |  | E3F-DS30B1-DC6-36V | 正泰 | 1 | 个
624 | 01CL6900 | 旋钮开关 |  | XB2-BD53 | 正泰 | 1 | 个
625 | 01CX3462 | 按钮开关 |  | XB2-BS545 | 正泰 | 1 | 个
626 | 01BG5933 | 感应开关 |  | NI8-M18-AP6X-H1141-E1Z8H | 正泰 | 1 | 个
627 | 01CC2555 | 点火开关 |  | JK404 | 正泰 | 1 | 只
628 | 01SB6533 | 磁吸开关 |  | CSI-F | 正泰 | 1 | 个
629 | 01CD0485 | 单开开关 |  | T86K2*明装 | 正泰 | 1 | 个
630 | 01KG7985 | 刀开关 |  | 3000A | 正泰 | 1 | 个
631 | 01DC6881 | 倒逆开关 |  | LAP-15/2 | 正泰 | 1 | 个
632 | 01CJ8210 | 接近开关 |  | PR18-8DN-36V | 正泰 | 1 | 个
633 | 01CA8247 | 按钮开关 |  | XB2-BA35 | 正泰 | 1 | 个
634 | 01CS1319 | 双开开关 |  | 7862K2/明装 | 正泰 | 1 | 个
635 | 01CJ1230 | 接近开关 |  | LJA18M-10D1 | 正泰 | 1 | 个
636 | 01XB9154 | 行程开关 |  | ZCP21 | 正泰 | 1 | 台
637 | 01YC8344 | 压力开关 |  | GW3-A6 | 正泰 | 1 | 个
638 | 01KG124 | 接近开关 |  | PR12-4DN | 正泰 | 1 | 个
639 | 01KG7986 | 接近开关 |  | IME19-05BPSZCOS | 正泰 | 1 | 个
640 | 01KG171 | 起动开关 |  | QCS1-380 | 正泰 | 1 | 套
641 | 01KG181 | 电源开关 |  | DR-4512 100-240V 12V-3.5A | 正泰 | 1 | 个
642 | 01KG7990 | 刀开关 |  | 1500A | 正泰 | 1 | 个
643 | 01KG7991 | 空气开关 |  | 320A | 正泰 | 1 | 个
644 | 01CA5100 | 旋钮开关 |  | NP2-BD21 | 正泰 | 1 | 个
645 | 01CJ5499 | 接近开关 |  | LJA18M-10A1/250V | 正泰 | 1 | 个
646 | 01ZX9832 | 行程开关 |  | LXW5-11Q2 | 正泰 | 1 | 个
647 | 01KG7992 | 脚踏开关 |  | YBLT-4(带保护盖） | 正泰 | 1 | 个
648 | 01AC7043 | 按钮开关 |  | XB2-BA51 | 正泰 | 1 | 个
649 | 01CA1780 | 按钮开关 |  | XB2-BA31 | 正泰 | 1 | 个
650 | 01KG3260 | 行程开关 |  | RZ-15GW22S-B3 | 正泰 | 1 | 个
651 | 01CA7976 | 按钮开关 |  | XB2-BA55 | 正泰 | 1 | 个
652 | 01KG192 | 光电开关 |  | E3Z-T61-L | 正泰 | 1 | 个
653 | 01KG193 | 光电开关 |  | E3Z-T61-D | 正泰 | 1 | 个
654 | 01CX2212 | 行程开关 |  | YBLXK3-20S/T | 正泰 | 1 | 个
655 | 01KC9663 | 电源开关 |  | TDR-240-24 | 正泰 | 1 | 只
656 | 01KG3259 | 光电开关 |  | XUM5ANCNL2 | 正泰 | 1 | 个
657 | 01KG7995 | 压力开关 |  | C6097 A2210 | 正泰 | 1 | 个
658 | 01KG7996 | 接近开关 |  | XS118BCPAM12DC12-24V 200MA | 正泰 | 1 | 个
659 | 01KG7997 | 急停开关 |  | ZB2-BS542C | 正泰 | 1 | 套
660 | 01AC7519 | 按钮开关 |  | EB2F-11 | 正泰 | 1 | 个
661 | 01KG7999 | 接近开关 |  | D-Z73 | 正泰 | 1 | 个
662 | 01KG7998 | 接近开关 |  | BES516-300-S249-S4-D3 | 正泰 | 1 | 个
663 | 01KG3265 | 行程开关 |  | CSA-012 | 正泰 | 1 | 个
664 | 01KG8001 | 光电开关 |  | WTB250-2P2431 | 正泰 | 1 | 个
665 | 01KG8002 | 光电开关 |  | Fi8-G18-OP6C | 正泰 | 1 | 个
666 | 01KG8012 | 接近开关 |  | IME18-05BPSZCOS | 正泰 | 1 | 个
667 | 01KG8003 | 电源开关 |  | WDR-120-24 5A | 正泰 | 1 | 个
668 | 01KG8004 | 电源开关 |  | DRT240-24 10A | 正泰 | 1 | 个
669 | 01KG8006 | 空气开关 |  | GV2-ME22C | 正泰 | 1 | 个
670 | 01KG8007 | 空气开关 |  | C120H C 80A/3P | 正泰 | 1 | 个
671 | 01KG8008 | 空气开关 |  | C120H C 100A/3P | 正泰 | 1 | 个
672 | 01KG8009 | 空气开关 |  | GV2-ME10C | 正泰 | 1 | 个
673 | 01KG8010 | 接近开关 |  | CR30-15DP-24DC | 正泰 | 1 | 个
674 | 01KG8013 | 光电开关 |  | E3Z-T61 | 正泰 | 1 | 个
675 | 01CX3319 | 行程开关 |  | ZXW5-11M | 正泰 | 1 | 个
676 | 01CX4612 | 行程开关 |  | LXW5-11M | 正泰 | 1 | 个
677 | 01CW8600 | 转换开关 |  | xd2pa24cr | 正泰 | 1 | 个
678 | 01KG8014 | 光电开关 |  | CX-441 | 正泰 | 1 | 个
679 | 01KG8015 | 光电开关 |  | FC-SPX303Z | 正泰 | 1 | 个
680 | 01KG8016 | 磁性开关 |  | DMSH | 正泰 | 1 | 个
681 | 01KG8017 | 光电开关 |  | FC-SPX307Z | 正泰 | 1 | 个
682 | 01CA3704 | 按扭开关 |  | XB2-BA42 | 正泰 | 1 | 个
683 | 01KG8021 | 按钮开关 |  | XB5AW33B1C | 正泰 | 1 | 个
684 | 01KG8018 | 接近开关 |  | GAM8-18GM-N1-L7 | 正泰 | 1 | 个
685 | 01KG8022 | 光电开关 |  | VS18-0D3140 | 正泰 | 1 | 个
686 | 01KC9664 | 电源开关 |  | NDR-480-24(20A) | 正泰 | 1 | 个
687 | 01KG8023 | 接近开关 |  | Fi8-G18-OP6L | 正泰 | 1 | 个
688 | 01KG8024 | 光电开关 |  | ET318B1.3/4p | 正泰 | 1 | 个
689 | 01KG8025 | 按钮开关 |  | XD2PA22CR | 正泰 | 1 | 个
690 | 01KG8026 | 按钮开关 |  | TNHA1-31 | 正泰 | 1 | 个
691 | 01KG8027 | 光电开关 |  | EZ-LD61 | 正泰 | 1 | 个
692 | 01KG8033 | 接近开关 |  | PSN30-15N-CD(10-30V) | 正泰 | 1 | 个
693 | 01KG8035 | HA圆柱型光电开关 |  | HA-E3F-DS10C1 DC24V | 正泰 | 1 | 套
694 | 01KG8037 | 行程开关 |  | SZL-WLC/A | 正泰 | 1 | 个
695 | 01KG8038 | 二位选择开关 |  | SZL-WLC/A | 正泰 | 1 | 个
696 | 01KG8051 | 旋钮开关 |  | XB2-BD21C | 正泰 | 1 | 个
697 | 01KG8052 | 按钮开关 |  | 红色.绿色.220V | 正泰 | 1 | 个
698 | 01KG8053 | 空气开关 |  | EZD250E 250A | 正泰 | 1 | 个
699 | 01KG8036 | 光电开关 |  | E3ZG-T61 | 正泰 | 1 | 套
700 | 01KG8055 | 光电开关 |  | E3FA-TN11-L | 正泰 | 1 | 个
701 | 01KG8056 | 光电开关 |  | QLRA12-T10NK-J | 正泰 | 1 | 个
702 | 01KG8057 | 开关电源 |  | rs-150-5 | 正泰 | 1 | 个
703 | 01AA9866 | 电器开关 |  | GV2-MZ05C/0.63-1A | 正泰 | 1 | 个
704 | 01KG8028 | 光电开关 |  | GL6-P1112 | 正泰 | 1 | 个
705 | 01KG8029 | 光电开关 |  | GTB10-P1212 | 正泰 | 1 | 个
706 | 01KG8030 | 接近开关 |  | IME12-04BPSZCOS | 正泰 | 1 | 个
707 | 01KG8031 | 机械开关 |  | WLCA12-2N-N | 正泰 | 1 | 个
708 | 01KG8032 | 机械开关 |  | D4MC-5020-N | 正泰 | 1 | 个
709 | 01DC8564 | 电源开关 |  | S15-5V | 正泰 | 1 | 个
710 | 01KG8066 | 按钮开关 |  | YHLA1-LAY90(绿） | 正泰 | 1 | 个
711 | 01CZ4054 | 组合开关 |  | HZ5D-20/4 | 正泰 | 1 | 个
712 | 01KG8061 | 行程开关 |  | WLC-A | 正泰 | 1 | 个
713 | 01KG8062 | 行程开关 |  | WLC-B | 正泰 | 1 | 个
714 | 01KG8063 | 行程开关 |  | WL-K | 正泰 | 1 | 个
715 | 01KG8064 | 行程开关 |  | 220V | 正泰 | 1 | 个
716 | 01KG8065 | 接近开关 |  | PSN30-15DN | 正泰 | 1 | 个
717 | 01KG8072 | 旋钮开关 |  | XB2-BA31C | 正泰 | 1 | 个
718 | 01KG8058 | 接近开关 |  | Ni8-M18S-N | 正泰 | 1 | 个
719 | 01KG5145 | 限位开关 |  | XCKJ10513D | 正泰 | 1 | 个
720 | 01KG8078 | 按钮开关 |  | 红 绿 黄 24V | 正泰 | 1 | 个
721 | 01KG8079 | 急停开关 |  | 24V | 正泰 | 1 | 套
722 | 01KG8081 | 行程开关 |  | C-A | 正泰 | 1 | 个
723 | 01KG8082 | 磁性开关 |  | DMSH-020 | 正泰 | 1 | 个
724 | 01KG8083 | 慢走丝光电开关 |  | IG6084 15-30VDC | 正泰 | 1 | 个
725 | 01KG8076 | 空气开关 |  | EZD250E | 正泰 | 1 | 个
726 | 01KG8077 | 空气开关 |  | CDM1-125L100A | 正泰 | 1 | 个
727 | 01KG8080 | 选择开关 |  | 24V（三位） | 正泰 | 1 | 套
728 | 01CX7416 | 行程开关 |  | yblx-me8111 | 正泰 | 1 | 个
729 | 01CX7417 | 行程开关 |  | yblx-me8112 | 正泰 | 1 | 个
730 | 01KG8103 | 开关电源 |  | 6EP1436-2BA10 | 正泰 | 1 | 个
731 | 01BD7723 | 刀开关 |  | HDB-2000/30.2000A | 正泰 | 1 | 个
732 | 01KG8090 | 空气开关 |  | IC65N 3P C32A | 正泰 | 1 | 套
733 | 01KG8091 | 空气开关 |  | NSC250S-200A | 正泰 | 1 | 套
734 | 01KG8093 | 急停按钮开关 |  | XB2BS542C NC(自锁） | 正泰 | 1 | 个
735 | 01KG8102 | 开关电源 |  | S-240-24 | 正泰 | 1 | 个
736 | 01KG8092 | 空气开关 |  | NSC100B 100A | 正泰 | 1 | 套
737 | 01KG8094 | 急停按钮开关 |  | XB2BC42C NC(自复位） | 正泰 | 1 | 个
738 | 01KG8100 | 单位先择开关 |  | XB2BD21C | 正泰 | 1 | 个
739 | 01KG8101 | 双位先择开关 |  | XB2BD33C | 正泰 | 1 | 个
740 | 01KG8104 | 红外线开关 |  | GD8-T03 | 正泰 | 1 | 个
741 | 01KG8105 | 红外线开关 |  | EZ-LD61 | 正泰 | 1 | 个
742 | 01DQ9821 | 限位开关 |  | VT16051C 125/250VAC16(4)AT85U 15A | 正泰 | 1 | 个
743 | 01KG8106 | 接近开关 |  | BRP400-DDT/12-24vDC | 正泰 | 1 | 个
744 | 01CA5433 | 按钮开关 |  | NP2-BW3181-380 | 正泰 | 1 | 个
745 | 01KG8108 | 开关电源 |  | NDR-240-24 | 正泰 | 1 | 个
746 | 01KG8109 | 光电开关 |  | GTB6 P1211 | 正泰 | 1 | 个
747 | 01KG8110 | 接近开关 |  | IME12-10NPSZCOK | 正泰 | 1 | 个
748 | 01KG3266 | 行程开关 |  | S2L-WLC-A | 正泰 | 1 | 个
749 | 01KG8112 | 接近开关 |  | XS8C4A1PCG13 12-48v | 正泰 | 1 | 个
750 | 01JC7224 | 接近开关 |  | ni8-m18-on6L-24v | 正泰 | 1 | 个
751 | 01CJ8395 | 接近开关 |  | LJ30A3-15-Z/CX | 正泰 | 1 | 个
752 | 01DJ4621 | 旋钮开关（二位） |  | XB2-BD21C | 正泰 | 1 | 个
753 | 01DJ4622 | 旋钮开关（三位） |  | XB2BD21C D33C | 正泰 | 1 | 个
754 | 01DQ5157 | 断路器(保护开关） |  | GV2-MF14C/6-10A | 正泰 | 1 | 个
755 | 01KG8114 | 开关电源 |  | TDR-480-24 380V/AC转24/DC | 正泰 | 1 | 个
756 | 01CGQ042 | 电感式接近开关传感器 |  | NPN 12V24V | 正泰 | 1 | 个 |  |  | BX1-F5-NPN常闭型12-24v
757 | 01KG8113 | 限位开关 |  | VT16051C | 正泰 | 1 | 个
758 | 01CW8599 | 万能转换开关 |  | LW-8-10/D404/3B | 正泰 | 1 | 个
759 | 01KG8121 | 接近开关 |  | PSE17-5DN | 正泰 | 1 | 个
760 | 01KG5250 | 感应开关 |  | PR12-4DW | 正泰 | 1 | 个
761 | 01BG5951 | 光电开关 |  | BEN5M-MFR | 正泰 | 1 | 个
762 | 01KG8122 | 刀开关 |  | HD13BX-1500A | 正泰 | 1 | 个
763 | 01CB0272 | 把式开关 |  | HDB-600A | 正泰 | 1 | 台
764 | 01KG8123 | 波段开关 |  | 01N | 正泰 | 1 | 个
765 | 01KG8124 | 磁性开关 |  | DMSG-020 | 正泰 | 1 | 个
766 | 01KG8125 | 接近开关 |  | E2B-M18KS05 WZ-B1 | 正泰 | 1 | 个
767 | 01KG8126 | 接近开关 |  | E2B-M30KS18 WZ-B1/PNP型 | 正泰 | 1 | 个
768 | 01CJ7964 | 接近开关 |  | LJA12M-5P1 | 正泰 | 1 | 个
769 | 01KG8128 | 槽形磁性开关 |  | FC-SPX307Z | 正泰 | 1 | 个
770 | 01KG8129 | 光电开关 |  | CX-411+UCX411 | 正泰 | 1 | 个
771 | 01KG8131 | 光电开关 |  | CX411（对射） | 正泰 | 1 | 套
772 | 01KG8132 | 接近开关 |  | E2B-M18KS08-WZ-C1 | 正泰 | 1 | 个
773 | 01KG8134 | 感应开关 |  | DMSE28HV(24V) | 正泰 | 1 | 个
774 | 01KG8133 | 行程开关 |  | 1104P(SL1-A) | 正泰 | 1 | 个
775 | 01KG8130 | 开关电源 |  | DTS-500/36 | 正泰 | 1 | 个
776 | 01KG8135 | 微动开关 |  | YBLXW-5/11Q2 | 正泰 | 1 | 个
777 | 01KG195 | 明纬开关电源 |  | 380V/AC转24/DC | 正泰 | 1 | 个
778 | 01KG8136 | 施耐德保护开关 |  | GV2-ME14C/6-10A | 正泰 | 1 | 个
779 | 01ZZ9949 | 限位开关 |  | AZ7100.10A.250VAC | 正泰 | 1 | 个
780 | 01KG8137 | 开启式刀开关 |  | HD13BX-2000/30 | 正泰 | 1 | 台
781 | 01KG8800 | 电动开关 |  | ECL-058 | 正泰 | 1 | 个
782 | 01KG8138 | 限位开关 |  | LX3-11H | 正泰 | 1 | 个
783 | 01KG8142 | 槽形磁性开关 |  | FC-SP*307Z | 正泰 | 1 | 个
784 | 01KG8143 | 按钮开关 |  | APBB-22&25N | 正泰 | 1 | 个
785 | 01KG8146 | 接近开关 |  | 112BLPAM12DC12-24V | 正泰 | 1 | 个
786 | 01KG8148 | LED防雨开关电源 |  | SZX-SY400-12输入200-240VAC.50*60HZ输出12V-33A 400W | 正泰 | 1 | 个
787 | 01KG8149 | 开关电源 |  | Q-120D | 正泰 | 1 | 个
788 | 01KG8154 | 注胶机物位开关 |  | L-2000D | 正泰 | 1 | 个
789 | 01KG206 | 感应开关 |  | CDD-11N | 正泰 | 1 | 个
790 | 01KG8145 | 光电开关 |  | E3FA-DN11 | 正泰 | 1 | 个
791 | 01KG8152 | 槽形磁性开关 |  | FC-SPX303Z | 正泰 | 1 | 个
792 | 01KG8155 | 明纬开关电源 |  | 220V/AC转24V/DC 型号：DRT-240-24 | 正泰 | 1 | 个
793 | 01CJ8211 | 接近开关 |  | PRL18-8DN | 沪工 | 1 | 个 |  |  | 全牙，沪工
794 | 01KG5243 | 接近开关 |  | PRL18-5DN | 沪工 | 1 | 个 |  |  | 全牙，沪工
795 | 01KG8158 | 开启式刀开关 |  | HD13B-1500/31 | 德力西 | 1 | 台 |  |  | 德力西
796 | 01KG8160 | 自吸泵压力开关 |  | JSK-2 |  | 1 | 个
797 | 01KG8162 | 光电开关 |  | E3K100-DS700M1(红外线慢反射五线交直流） | 森林鸟 | 1 | 个 |  |  | 森林鸟
798 | 01KG8164 | 开关电源 |  | D-50A-12/5 |  | 1 | 个
799 | 01KG8165 | 空气开关 |  | NM10-600-330/600A | 正泰 | 1 | 个 |  |  | 牌子：正泰